货物类标准招标文件

项目名称：泓瑞金陵大酒店新增宴会厅杂件物资采购

项目编号：2018ZTJC0059号

招 标 人：合肥政务文化新区开发投资有限公司

招标时间：2018年11月

目    录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	4

第三章 投标人须知	6

一．投标文件的编制	6

二．投标文件的递交	6

三．开标、评标和定标	7

四．投标文件的澄清	8

五.中标通知书	8

六.异议处理	8

七．签订合同	8

第四章 招标需求	10

第五章 评标办法	15

第六章 合同格式及主要条款	19

第七章 投标文件格式	24

一．投标函	25

二．投标人情况综合简介	26

三．开标一览表	26

四．投标响应表	27

五．投标货物及报价表	28

六．投标授权书	29

七．投标人信用承诺	30

八. 投标业绩	31

九．有关证明文件	32

十．供货方案	32

十一．检测报告	32

十二．售后服务体系与维保方案	32

十三．所投货物的技术资料或样本等	32

十四. 投标人认为需提供的其他资料	33

十五．产品质量承诺	33

## 第一章 投标邀请

合肥政务文化新区开发投资有限公司（以下简称政投公司）受合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司委托，现对泓瑞金陵大酒店新增宴会厅杂件物资采购项目进行招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2018ZTJC0059号

2.项目名称：泓瑞金陵大酒店新增宴会厅杂件物资采购

3.项目单位：合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司

4.项目内容：详见招标需求

5.项目概算：49万元

二、投标人资格

1. 投标人具有独立承担民事责任的能力；

2. 投标人自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有单个合同金额不少于50万元的星级酒店或外资品牌酒店桌椅、杂件供货业绩；

3.本项目不接受联合体投标。

三、投标报名

1.报名日期：2018年11月23日上午09:00至2018年11月29日下午17:00

2.领取方法：登录政投公司网站http://www.zwzcgl.com下载标书

3.报名方法：下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：120156961@qq.com

四、开标时间及地点

1.开标时间：2018年11月30日上午9：30

2.开标地点：合肥市政务区习友路与茂荫路交口投资大厦3楼3-1会议室

五、投标截止时间

2018年11月30日上午9：30

六、联系方法

项目单位：合肥政务文化新区开发投资有限公司

地址：合肥市政务区习友路与茂荫路交口投资大厦

联系人：胡 工      电话：0551-63530687

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥政务文化新区开发投资有限公司 |
| 2 | 委托人 | 合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司 |
| 3 | 项目名称 | 泓瑞金陵大酒店新增宴会厅杂件物资采购 |
| 4 | 项目编号 | 2018ZTJC0059号 |
| 5 | 项目性质 | 货物类 |
| 6 | 资金来源 | □财政投资 (委托人自筹 □其他 |
| 7 | 标段划分 | (不分标段 □分为 个标段 |
| 8 | 付款方式 | 付款方式：全部标的物交付现场指定地点，经委托人验收合格后支付至总价款的97%；余款3%作为质保金在全部标的物验收合格后两年质保期满，中标人回访且使用单位确认无未解决的质量问题后付清（无息）。 备注：每次付款前中标人需开具足额的增值税专用发票，并履行招标人计量支付流程。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| 9 | 联合体投标 | □接受 R不接受 |
| 10 | 投标有效期 | 60天 |
| 11 | 供货地点 | 合肥泓瑞金陵大酒店,委托人指定地点 |
| 12 | 供货期限 | 2018年_12月 10日-合同签订后根据具体订单送货 |
| 13 | 免费质保期 | 验收合格之日起壹年 |
| 14 | 踏勘现场 | (R自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 15 | 投标文件 | 正、副本各一，封装于一个文件袋内 |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法。详见招标公告 |
| 18 | 履约保证金 | 1.履约保证金数额：中标价的 /％ 2.收受方式为：银行转账 3.收受人为:□招标人、委托人 4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5日内不能办理的，招标人将取消其中标资格。 5.退还：所有货物验收合格后，一次性退还（无息） |
| 19 | 样品要求 | □不需要 R需要 (如需要) 详见招标文件第四章招标需求 |

## 第三章 投标人须知

### 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在工地含税（16%增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

### 二．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

### 三．开标、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

3.评标办法：本次评标采用综合评分法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过的有效综合评分最高的投标人为中标候选人。

4.如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。

5.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

6.有下列情况之一的投标文件为废标：

6.1未按本须知投标要求进行报价的；

6.2未加盖投标人公章的；

6.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

6.4不满足招标文件合格投标人要求的；

6.5严重违反招标纪律的；

6.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

6.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

6.8投标文件存在缺项、漏项的；

6.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

6.10其他未实质性响应招标文件要求的。

7.招标领导小组在确定各投标人对招标做到实质性响应后，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过无缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

### 四．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 五.中标通知书

- 1.政投公司将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

- 2.政投公司对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：胡工  0551-63530687，地址：合肥市政务区习友路与茂荫路交口投资大厦2楼招标采购部）。

### 六.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向政投公司提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.政投公司将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 七．签订合同

1.履约保证金

1.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

1.2投标人须知前附表约定收取履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

1.3如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，在此情况下招标人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

2.签订合同

2.1中标人应在中标通知书发出之日起7日内（具体时间、地点见中标通知书）与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2.2招标双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

2.4招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

2.5中标人不与招标人签订采购合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

2.6 合同履行完毕后，经招标人考核合格，双方可续签合同。

## 第四章 招标需求

一. 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关厂商的技术证明资料供评标委员会评审，未提供的或评审不通过的投标无效。

二.需求清单

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 图片 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃转盘 | Φ1000*12mm |  | 块 | 40 | 玻璃面：光身浮法12mm钢化玻璃，水磨单鸭嘴边，合资轴承，底座：铝合金底盘喷漆（香槟金色） |
| 2 | 餐桌 | Φ3000*760mm |  | 套 | 2 | （1）桌面：18mm多层胶合板贴防火板面，板材在环境温度及湿度变化时，稳定性好无变形； （2）桌边：由T型保护，防撞、防污、防脱落胶封边； （3）框架主体：30x30x1.2mmQ235钢管， Q235是低碳钢，焊接性能好，塑性好。表面黑色喷塑处理，塑粉采用荷兰品牌阿克苏塑粉，厚度0.3~0.5mm，固化后附着力强，环保，无色差； （4）折叠桌腿：桌腿采用安全自动锁定系统，操作方便结实耐用，带调节地脚； （5）张台拼组而成，台底带连接锁扣。 |
| 3 | 连体转盘 | Φ2000*12mm |  | 个 | 2 | 玻璃面：光身浮法12mm钢化玻璃，水磨单鸭嘴边，合资轴承，底座：铝合金底盘喷漆（香槟金色） |
| 4 | 餐桌 | Φ2000*760 |  | 个 | 4 | （1）桌面：18mm多层胶合板贴防火板面，板材在环境温度及湿度变化时，稳定性好无变形； （2）桌边：由T型保护，防撞、防污、防脱落胶封边； （3）框架主体：30x30x1.2mmQ235钢管， Q235是低碳钢，焊接性能好，塑性好。表面黑色喷塑处理，塑粉采用荷兰品牌阿克苏塑粉，厚度0.3~0.5mm，固化后附着力强，环保，无色差； （4）折叠桌腿：桌腿采用安全自动锁定系统，操作方便结实耐用，带调节地脚； |
| 5 | 玻璃转盘 | Φ1200*12mm |  | 块 | 4 | 玻璃面：光身浮法12mm钢化玻璃，水磨单鸭嘴边，合资轴承，底座：铝合金底盘喷漆（香槟金色） |
| 6 | 餐桌 | Φ1830*760mm |  | 个 | 40 | （1）桌面：18mm多层胶合板贴防火板面，板材在环境温度及湿度变化时，稳定性好无变形； （2）桌边：由T型保护，防撞、防污、防脱落胶封边；（3）框架主体：30x30x1.2mmQ235钢管， Q235是低碳钢，焊接性能好，塑性好。表面黑色喷塑处理，塑粉采用荷兰品牌阿克苏塑粉，厚度0.3~0.5mm，固化后附着力强，环保，无色差； （4）折叠桌腿：桌腿采用安全自动锁定系统，操作方便结实耐用，带调节地脚； |
| 7 | 宴会椅 | 440W*585D*460SH*920Hmm |  | 把 | 800 | 椅架：优质特硬、强韧性铝合金管， 管径25x25mm，壁厚 2mm，电烤漆，框架颜色可选；椅座、椅背：高密度防变形定型海绵，密度60度，PPC防滑脚垫；可以叠放6-10把 ；采用合资优质夹板，长期不变形，不易损坏；椅面：选用优质布料、颜色可选。 |
| 8 | 长方形宴会台运输车 | 920W*1920D*980Hmm |  | 辆 | 5 | 钢架结构：直径25X1.5MM钢管；黑色烤漆饰面。 脚轮为台湾得胜牌，一个脚轮可承载80-100KG重量； 面为25MM优质夹板覆盖红或黑色地毯； |
| 9 | 宴会椅运输车 | 360W*820D*1170Hmm |  | 辆 | 8 | 钢架结构：直径25X1.5MM钢管；黑色烤漆饰面。 脚轮为台湾得胜牌，一个脚轮可承载80-100KG重量； 面为25MM优质夹板覆盖红或黑色地毯； |
| 10 | IBM | 900*900*760mm |  | 张 | 6 | （1）桌面：18mm多层胶合板贴防火板面，板材在环境温度及湿度变化时，稳定性好无变形； （2）桌边：由T型保护，防撞、防污、防脱落胶封边； （3）框架主体：30x30x1.2mmQ235钢管， Q235是低碳钢，焊接性能好，塑性好。表面黑色喷塑处理，塑粉采用荷兰品牌阿克苏塑粉，厚度0.3~0.5mm，固化后附着力强，环保，无色差； （4）折叠桌腿：桌腿采用安全自动锁定系统，操作方便结实耐用，带调节地脚； |
| 11 | IBM桌 | 1830*550*760mm |  | 张 | 200 |  |
| 12 | IBM桌 | 1200*450*760mm |  | 张 | 6 |  |
| 13 | IBM桌 | 1200*550*760mm |  | 张 | 6 |  |
| 14 | IBM | 1830*900*760mm |  | 张 | 8 |  |
| 15 | IBM | 1830*750*760mm |  | 张 | 10 |  |
| 16 | IBM | 1830*450*760mm |  | 张 | 50 |  |
| 17 | 二级梯 | 980W*610D*530Hmm |  | 个 | 8 | 钢架结构：直径25X1.5MM钢管；黑色烤漆饰面。18mm多层实木胶合板包耐磨灰色地毯台阶面。 |
| 18 | 活动舞台 | 1830W*2440D*410H-610Hmm |  | 辆 | 20 | （1）舞台表面：18mm多层实木胶合板包耐磨灰色地毯，减少噪音。 （2）主架：用国标5*5*1.5角铁及优质钢管黑色烤漆组合而成 （3）带锁装置使之能更容易调节高度，安全、稳定性高； （4）脚轮：无痕重型脚轮，万向脚轮使之能简易地调换场地和位置。（4个台湾得胜脚轮，2个万向，2个定向，载重800KG） （5）四周金属包边、美观和防撞； （6）同步折叠装置：使舞台能更简易地组合在一起而无需借助其他工具。 |

注：报价含送货安装及调试，运费，保险费，供货税金。

三.  报价要求

本项目采用全费用总价包干，除非合同另有规定，总价是指完成招标需求全部内容的价格。包括全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装费、调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。投标报价总价不得高于项目概算。

四.样品要求

1. 各投标人提供需求清单中任意一张IBM桌、一把宴会椅样品同投标文件一并递交。

2. 样品上应做好标记，标明投标项目名称、项目编号及投标单位全称，并在标记处加盖投标人公章。标记应牢固不易脱落，因标记不牢固造成标记脱落使样品无法识别的，投标人自行承担一切责任。

五. 质量要求及验收标准

1. 所有产品的供货严格按照招标文件采购清单和技术要求进行，保证所供货产品质量及规格与招标文件中的清单及技术要求相一致，并符合国家、地方、行业相关的标准规范。

2. 投标人所供产品均应满足招标文件技术要求，招标人未明确的产品材料均应达到国家或行业标准。所有用品须经委托人考察认可，方可供货。

3 .所供产品将严格按招标文件技术要求中的材质进行验收。

- 中标人所供产品的材质、尺寸、外观颜色等规格参数，要严格遵照招标方提供的要求；

- 供货的产品数量以货到现场，实收数量为准，如有缺失、破损，中标人无条件免费补货且不得影响招标方正常使用。

## 第五章 评标办法

1.为了做好泓瑞金陵大酒店新增宴会厅杂件物资采购项目（项目编号：2018ZTJC0059号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7.评标委员会对所有投标人进行评审。

7.1资质评审:

7.2价格评审:

8.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

9.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

10.评审办法

本项目采用综合评审法，总分100分（技术部分60分，商务部分40分）。最终按投标人的总得分（技术部分得分+商务得分）由高到低排序确定第1名报价单位为成交单位，若综合得分由高到低排序有两名及以上报价人的得分相同，以报价得分高的优先。其他情况由招标人现场随机抽签确定报价人名次。

10.1技术部分（60分）

| 技术部分详细评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 指标描述 | 分值范围 |
| 1 | 投标人资质证书 | 投标人具有IS09001管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得2分，最高得分6分； | 0-6分 |
| 2 | 产品先进性、节能、安全性 | （1） 投标人或所投产品具有中国质量认证中心（CQC）颁发的“中国环保产品认证证书”得2分； （2） 投标人或所投产品具有省级或以上行政管理部门颁发的著名商标或驰名商标的得2分； （3）投标人或所投产品具有市级及以上工商行政管理部门提供的“守合同重信用证书”得2分； （4） 投标人具有“全国消费者放心满意企业证书”的得2分； （5）投投标人具有“中国质量诚信AAA级品牌企业证书”的得2分； （6）投标人具有“AAA资信等级证书”的得2分。 | 0-12分 |
| 3 | 检测报告 | （1）投标人提供成品餐桌、餐椅均具有省级或以上检测机构出具检验合格报告得4分，每缺1项不得分； （2）投标人提供原材料弹簧、玻璃、钢管均具有省级或以上检测机构出具检验合格报告得6分，每缺1项扣2分，缺2项及以上则本项不得分。 | 0-10分 |
| 4 | 投标人业绩 | 投标人自2015年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似餐桌椅、杂件供货业绩： （1）40万元≤单项合同金额＜80万元的，每提供一个得1分； （2）80万元≤单项合同金额＜100万元的，每提供一个得2分； （3）单项合同金额100万元（包含）以上的, 每提供一个得3分； 注:此项满分10份。同一个业绩不重复加分，业绩证明材料详见投标人须知前附表中的业绩要求。 | 0-10分 |
| 5 | 施工组织设计 | （1）项目实施计划、工期安排； （2）提供详细的安装方案（包括安装队伍实力、方案的合理性）； （3）管理力量、技术人员配备情况； （4）设备明细清单、设备使用、维护培训方案及验收方案； 以上四个条款，根据招标文件要求较优的6分≤F≤8分，良的4分≤F＜6分，一般的1分≤F＜4分，未提供或不合理的不得分。 | 0-8分 |
| 6 | 售后服务体系 | （1）售后服务内容具体，具有零配件保证，有相关质量、技术保障措施； （2）有售后承诺且详尽、合理，无含糊不清的地方，有应急预案； 根据招标文件要求较优的3分≤F≤4分，良的2分≤F＜3分，一般的1分≤F＜2分，未提供或不合理的不得分。 | 0-4分 |
| 7 | 样品 | 投标样品要求： （1）样品外观大方、光滑流畅，外观无割伤、裂口、虫洞、色泽白净，无色差，不会变色，无异味，不会发霉，腐朽及生虫；遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。 （2）具有较高的整体强度性能，摆放后无影响外观和使用性能的永久变形，各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃现象等。 （3）投标人提供样品任意一张IBM桌、一把宴会椅 两种产品质量较优的8分≤F≤10分，良的5分≤F＜8分，一般的1分≤F＜5分，未提供或不合理的不得分。 | 0-10分 |
| 合计 |  |  | 60份 |
| 上述所有技术标详细评审指标中涉及到的相关证明材料均须在技术标响应文件中提供，未在技术标响应文件中提供的，评标委员会可不予认可。 |  |  |  |

10.2 商务部分（40分）

依据通过初审的有效投标人名单，其投标人的商务部分得分按照以下方式计算：

| 商务部分 | 最终投标报价 | 价格分统一采用有效最低价法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100 | 0-40分 |
| --- | --- | --- | --- |

本次评标采用综合评分法

1.如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。

2.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

3.有下列情况之一的投标文件为废标：

4.1未按本须知投标要求进行报价的；

4.2未加盖投标人公章的；

4.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

4.4不满足招标文件合格投标人要求的；

4.5严重违反招标纪律的；

4.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

4.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

4.8投标文件存在缺项、漏项的；

4.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

4.10其他未实质性响应招标文件要求的。

5.招标领导小组在确定各投标人对招标做到实质性响应后，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过无缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

## 第六章 合同格式及主要条款

委托人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：合肥市政务文化新区

项目名称：

项目编号：

本项目经批准采用公开招标采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定及投资公司的招标文件、中标（成交）通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条  货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  合同总价款

1、暂定合同总价：（人民币）大写                （¥        ）。

2、总价应包含全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装费、调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

第三条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为                                                    。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的原装正品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第四条  包装、运输、保险

1、乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑合肥地区的气候特点。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

5、货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第五条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：                 (甲方指定的任何地点，安装并调试.)

3.产品的交货期限                         。

- 付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：详见投标人须知前附表

- 验收方法

1.乙方安装调试后，在      天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照招标文件、中标（成交）通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用均由乙方承担。

第八条  对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在         工作日内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在         工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修    年，保修期从             开始。乙方应在接到报修通知后      天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后      天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条  乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的     %（通用产品的幅度为1%～5%，专用产品的幅度为10%～30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同约定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同约定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照约定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同约定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面解除合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款      %违约金。

第十一条  甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款           %（通用产品的幅度为1%～5%专用产品的幅度为15%～30%）的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条   不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  履约保证金

1.本项目履约保证金为             (人民币),收受人为       ，期限至       。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条  转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条  合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条  其他                                                          。

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十七条  下列关于                             (项目编号：            )的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

委托人（甲方）：    （公章）         供货人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月     日                   年      月      日

## 第七章 投标文件格式

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 开标一览表 |  |
| 四 | 投标响应表 |  |
| 五 | 投标货物及报价表 |  |
| 六 | 投标授权书 |  |
| 七 | 投标人信用承诺 |  |
| 八 | 投标业绩 |  |
| 九 | 有关证明文件 |  |
| 十 | 供货方案 |  |
| 十一 | 检测报告 |  |
| 十二 | 售后服务体系与维保方案 |  |
| 十三 | 所投货物的技术与维保方案 |  |
| 十四 | 投标人认为需要提供的其他资料 |  |
| 十五 | 产品质量承诺 |  |

### 一．投标函

致：合肥政务文化新区开发投资有限公司

根据贵方“                   项目”的第                号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

2.投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

3.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务提供，并通过买方验收。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5.我方承诺投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

6、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

2018年   月   日

### 二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

### 三．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 元 |
| 备注 |  |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价

### 四．投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标具体内容/承诺 （如所投产品品牌、型号、技术规格及配置、材质等） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

备注：

1.投标人必须根据招标需求逐项对应描述投标的具体内容，如投标货物主要参数、材质、配置及服务要求等，如不进行描述，仅在“按投标人所投内容填写”部分填写“响应”或未填写或仅复制招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2.投标人所投产品如与招标文件要求的主要参数、材质、配置及服务要求等不一致的，则须在上表“偏离说明”栏中详细注明。

3.“按投标人所投内容填写”部分可后附详细说明及技术资料。

### 五．投标货物及报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：

备注：

1.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装费、调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2.表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

### 六．投标授权书

本授权书声明：           公司授权       （投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加合肥政务文化新区开发投资有限公司                   招标活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证正面

扫描件

授权代表身份证反面

扫描件

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

### 七．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，并在投标文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

### 八. 投标业绩

（一）业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应提供）

### 九．有关证明文件

提供符合投标邀请、招标需求及评标办法规定的相关证明文件。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，在此栏内下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩、相关证书、证明资料等。

### 十．供货方案

(投标人可自行制作格式)

### 十一．检测报告

(投标人可自行制作格式)

### 十二．售后服务体系与维保方案

(投标人可自行制作格式)

### 十三．所投货物的技术资料或样本等

（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页的扫描件）

### 十四. 投标人认为需提供的其他资料

（投标人可自行制作格式）

### 十五．产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)