货物类标准招标文件

项目名称：泓瑞金陵大酒店新增宴会厅LED大屏采购

项目编号：2018ZTJC0064号

招 标 人：合肥政务文化新区开发投资有限公司

招标时间：2018年11月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	4

第三章 投标人须知	5

一．投标文件的编制	5

二．投标文件的递交	5

三．开标、评标和定标	6

四．投标文件的澄清	6

五.中标通知书	7

六.异议处理	7

七．签订合同	7

第四章 招标需求	9

第五章 评标办法	21

第六章 合同	22

第七章 投标文件格式	27

一．投标函	28

二．投标人情况综合简介	29

三．开标一览表	30

四．投标响应表	31

五．投标分项报价表	32

六．投标人信用承诺	33

七．产品质量承诺	34

八．投标授权书	35

九．所供货物备品、备件及专用工具清单	36

十．有关证明文件	37

十一．供货方案	38

十二．检测报告	38

十三．售后服务体系与维保方案	38

十四．所投货物的技术资料或样本等	38

十五. 投标人认为需提供的其他资料	38

## 第一章 投标邀请

合肥政务文化新区开发投资有限公司（以下简称：政投公司）现对泓瑞金陵大酒店新增宴会厅LED大屏采购项目进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2018ZTJC0064号

2.项目名称：泓瑞金陵大酒店新增宴会厅LED大屏采购

3.项目单位：合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司

4.项目内容：详见招标需求

5.项目概算： 49.8万元

6.项目地点：合肥市政务文化新区区祁门路1799号

7.项目类型：货物类

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2. 自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有单个合同金额不少于50万元的LED大屏供货及安装业绩；

3. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同服务商,不得同时参与本项目投标；

4. 本项目不接受联合体投标。

三、投标报名

1.报名日期：2018年11月23日上午09:00至2018年11月29日下午17:00

2.领取方法：登录政投公司网站http://www.zwzcgl.com下载标书

3.报名方法：下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：361923526@qq.com

四、开标时间及地点

1.开标时间： 2018年11月30日15:00

2.开标地点：合肥市政务区习友路与茂荫路交口投资大厦3楼3-1会议室

五、投标截止时间

2018年11月30日15:00

六、联系方法

单位名称：合肥政务文化新区开发投资有限公司

地址：合肥市政务区习友路与茂荫路交口投资大厦

联系人：汪 工

电话：0551-63530687

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥政务文化新区开发投资有限公司 |
| 2 | 委托人 | 合肥泓瑞金陵大酒店有限责任公司 |
| 3 | 项目名称 | 泓瑞金陵大酒店LED显示屏采购项目 |
| 4 | 项目编号 | 2018ZTJC0064号 |
| 5 | 付款方式 | 付款方式：合同签订后，全部标的物交付现场指定地点且安装调试完毕后，经委托人验收合格后支付至总价款的97%；余款3%作为质保金在全部标的物验收合格后壹年质保期满，中标人回访且使用单位确认无未解决的质量问题后付清（无息）。 中标人按照委托人审核确认后的金额提供增值税专用发票。在委托人付款前，中标人需向委托人交付等额的增值税专用发票，否则招标人有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。 |
| 6 | 供货地点 | 合肥市政务区祁门路1799号，合肥泓瑞金陵大酒店,委托人指定地点 |
| 7 | 供货期限 | 合同签订后甲方要求安装 |
| 8 | 免费质保期 | 验收合格之日起 壹 年 |
| 9 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 10 | 投标文件 | 正、副本各一本，封装于一个文件袋内 |
| 11 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 评标办法 | 有效最低价法。详见招标公告 |
| 13 | 履约保证金 | 1.履约保证金数额：中标价的 5 ％ 2.收受方式为：银行转账 3.收受人为:□招标人、委托人 4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5日内不能办理的，招标人将取消其中标资格。 5.退还：所有货物验收合格后，一次性退还（无息） |
| 14 | 投标样品 | □需要 不需要 (如需要) 详见招标文件第四章招标需求 |

## 第三章 投标人须知

### 一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在工地含税（16%增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

### 二．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

### 三．开标、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

3.评标办法：本次评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

4.如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。

5.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

6.有下列情况之一的投标文件为废标：

6.1未按本须知投标要求进行报价的；

6.2未加盖投标人公章的；

6.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

6.4不满足招标文件合格投标人要求的；

6.5严重违反招标纪律的；

6.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

6.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

6.8投标文件存在缺项、漏项的；

6.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

6.10其他未实质性响应招标文件要求的。

7.招标领导小组在确定各投标人对招标做到实质性响应后，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过无缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

8.招标人不承诺报价最低者能够中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

### 四．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 五.中标通知书

- 1.政投公司将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

- 2.政投公司对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：汪工  0551-63530687，地址：合肥市政务区习友路与茂荫路交口投资大厦2楼招标采购部）。

### 六.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向政投公司提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.政投公司将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 七．签订合同

1.签订合同

1.1中标人应在中标通知书发出之日起7日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

1.2 招标双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

1.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

1.4 招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

1.5中标人不与委托人签订采购合同的，委托人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

2.履约保证金

2.1签订合同前，履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

2.2投标人须知前附表约定收取履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

2.3如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，在此情况下招标人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

## 第四章 招标需求

一. 货物要求

（1）长江厅

| 序号 | 名 称 | 规格(参数)要求 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲P3全彩LED显示屏 | 1、物理点间距：3mm；物理密度：111111点/m2 ； 2、发光点颜色：1R1G1B； 3、封装方式：SMD2020； 4、驱动器件：MBI5153，驱动方式:1/16扫 5、帧频 ≥ 60Hz/s； 6、刷新频率 ≥2000帧/秒； 7、灰度等级:65536，可显示16、7M颜色； 8、视角：水平120°，垂直120°； 9、亮度 ≥1200cd/m2； 10、亮度调节方式：软件手动256级可调，自动感应8级可调； 11、视频信号RF、S-Video、RGB、RGBHV等； 12、平均无故障时间 ≥10000小时； 13、工作电压：AC220V±10％，频率50Hz±2、5Hz条件下，设备应工作正常；平均功耗：470W/㎡；最大功耗≤870W/㎡； 14、断电测试:断电3次，每次间隔5S，恢复通电，模组显示正常； 15、连续工作时间>72小时； 16、屏幕寿命>100,000小时； 17、盲点率<1/10000； 18、表面平整度<1mm； 19、系统工作环境温度:-20℃～+65℃； 20、平整度:任意相邻像素间≤0.3mm；模块拼接间隙<0.5mm； 21、均匀性:像素光强、模块亮度均匀；低亮高灰性能：12bits（20%亮度)~16bits(100%亮度）； 22、白平衡亮度≥600cd/㎡（校正后）； 23、色温可调范围：3000k~10000k可调； ★24、最大对比度≥5000:1； ★25、盐雾工作环境满足盐雾10级及以上要求。 ★上述参数均需提供CNAS认可实验室出具检测报告（检测样品与投标产品型号一致）并加盖生产厂商公章方为有效。 ★LED显示控制软件具有自主创新证书，著作权登记证书。 ★为提高LED显示屏显示品质，投标产品生产厂家具有提高LED显示屏显示品质的发明专利证书 ★LED生产商针对此项目售后服务承诺函原件加盖公章 | 约13平方 | 利亚德/上海三思/深圳洲明 |
| 2 | ▲控制系统 | 1、独立主控 独立外置型显示屏视频控制器，具备显示屏控制及前端视频处理功能；满足专业视频控制器（即视频处理器和发送卡二合一集成设计，非组装），无需外加发送卡， 1）具有完备的视频输入接口，2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 YPbPr，1 路选配 SDI。；支持的输入分辨率最高可达 1920×1200@60Hz；； 2）可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放； 3）支持专业SDI环出，可多台级联控制超大屏；支持DVI、VGA监视接口，实时监控屏体播放内容； 4）支持无缝快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 5) 无须通过计算机软件进行系统配置，只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置 ； 6)支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示, 支持画中画功能，且画中画位置、大小等均可任意调节； 7) 为保证显示屏长期亮色度均匀，控制系统必须支持逐点亮色度校正，并提供该项功能的相关技术证书，至少三个； 8) 支持根据所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 10) 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 11) 支持单台控制器4路网口输出，视频输出带载能力为230 万像素； 12）支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2，YCbCr4:4:4； 2、同步接收 1) 集成 16个标准 HUB75E 接口，免接 HUB 2) 单卡输出 RGB 数据组达32组； 3) 单卡最大带载像素为 128×1024； 4) 支持配置文件回读； 5) 支持温度监控. 6) 支持网线通讯状态检测； 7) 支持供电电压检测； 8) 支持逐点亮色度校正； 9) 支持接收卡预存画面设置； 10）支持外接液晶面板，用来显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间 11）支持固件程序版本回读 二、其他要求 ★控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。★为有效延长显示屏使用寿命，显著提高显示屏商业价值，提供控制系统厂家获得的逐点亮色度校正软件著作权证书加盖鲜章； ★为方便显示屏进行统一管理，随时随地查看屏体运行及播放状态，提供厂商获得的集群播控系统管理端软件，集群监控管理端软件、云端LED显示屏信息发布软件的计算机著作权 ★提供厂商获得的双线冗余相关技术权威认证证书。 ★提供显示屏电源管理板嵌入式软件著作权； ★供货前向采购人提供所投产品生产厂家出具的针对本项目的产品功能性确认函。 | 1套 | 利亚德/上海三思/深圳洲明 |
| 3 | 综合播控系统 | 1、综合播控系统采用C/S结构，提供PC机客户端、触摸一体机客户端和iPad客户端。主要功能应包括: 信号源输入、4K分辨率显示、素材显示、信号预监、视频回显、网络流媒体显示、网络抓屏、场景管理、预案管理、多语言支持、日志管理、多用户、多权限、软拼接、硬拼接、多级热备、显示屏状态监控、多屏控制等； 2、支持多类型信号源输入多视频控制器并在显示设备上显示(信号源包括VGA、DVI、HDMI、DP、BNC、SDI、DL-DVI、IP、HDBaseT、光纤)； 3、支持在显示设备上同时显示多类型素材(素材包括视频、图片、底图、宇幕等)； 4、支持4K分辨率显示； 5、具备对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能； 6、对输入信号源进行结果回显，实现远程查看大屏正在播放内容的功能； 7、支持网络流媒体(网络流媒体包括IP摄像头和流媒体服务器等)播放； 8、支持网络抓屏功能，支持日志记录，支持多语言功能； 9、场景管理支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨 率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置和大小等参数进行设置，以鼠标拖动方式将视频源、视频文件、字幕或图片等加载至场景中指定播放窗口的功能； 10、多用户、多权限管理：支持多用户同时登录客户端,每个用户根据自身不同权限管理显示屏的功能； 11、支持软拼接、硬拼接功能：通过控制多视频服务器的输出实现屏幕画面拼接的功能，通过调整多视频控制器的画面排序实现屏幕画面拼接的功能； - 支持对信号源、多视频控制器、传输线路、LED显示屏等多层级进行热备的功能； - 支持对多个显示屏进行独立控制，支持信号源在多个显示屏中共享； 14、能有效屏蔽用户操作错误，软件在运行过程中不会陷入用户无法控制的状态，既不会崩溃也不会丢失数据(只有那些不能用任何程序捕获的硬中断和操作系统中断不在此范围内)； ★以上1~14条为综合播控系统核心功能，需提供国家级检测机构出具的具有CNAS认可标志和CMA认证标志的检测报告复印件加盖生产厂家公章 ★15、为保证系统稳定性和后续维护以及软件功能的扩展，生产厂家需具备相应的软件开发能力（软件开发业务成熟度需通过CMMI-DEV认证）支持LED显示屏同步异步一体化控制，并提供第三方权威证明材料；控制系统采用冗余方案设计，为提高整体设备的稳定性，LED全彩显示屏、综合播控系统、供电电源必须为同一厂商、同一品牌并提供LED显示屏显示控制装置及其控制方法专利证书、LED全彩屏信息发布系统软件著作权登记证书、多视频控制器公安部检测报告； | 1套 | 利亚德/上海三思/深圳洲明 |
| 4 | 校正软件 | 1）隔点采集技术：该技术大大提高了一次校正的面积，可以达到一次校正2K的显示屏。 2）成像自动分析与调整技术：相机位置确定后，校正系统会自动调整相机的光圈、曝光时间及屏体亮度等，直到拍摄的图像满足校正分析的条件 3）拼接亮暗线消除技术：对于小间距因拼接工艺产生的亮暗线，可自动进行检测，并且根据人眼的视觉特性进行修正，即使显示屏的亮暗线程度、长度不一，也可完美消除。 4）高精度色度校正技术：相机的色差识别精度达到了分光型亮色度计的标准，色度校正精度进一步提高，多屏混拼取得更好的校正效果。 5）全自动校正技术：启动校正后，图像的采集，处理，系数生成，发送，上传，保存这6个步骤，无需人工干预，一气呵成。 6）系数快速上传技术无论多大的显示屏，多少校正系数，均可在十几秒全部上传到硬件 7）轻量级数据存储技术更小空间占用，更快速度：256x256像素的校正系数，3-4秒保存完毕 ★提供相应的校正软件专利证书，软件企业认定证书，高新技术企业认定证书（复印件加盖公章） | 1套 | 利亚德/上海三思/深圳 洲明 |
| 5 | ▲视频处理器 | 具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 HDMI， 3 路 DVI, 支持一路 DVI Loop; 2) 支持 3 路 DVI 输出，其中一路为预览输出，另外两路拼接输出，最大输出分 辨率可达 3840x1200@60Hz； 3) 输入分辨率最大支持 1920×1200@60Hz，且向下兼容； 4) 支持最多同时开三个窗口，每个窗口最大分辨率可达 3840x1200，并且支持 一路 OSD，可以选择以图片或文字方式叠加； 5) 窗口的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 6) 预监接口支持四宫格预监四路视频； 7) 支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用； 8)新一代拼接处理器产品，具备强大的图像处理功能，配合专业 的图像控制软件，具备友好的人机界面; 9) 提供多种输入源切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 10) 一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 | 1套 | 利亚德/上海三思/深圳 洲明 |
| 6 | 主屏钢结构框架 | 1、安装方式:壁挂式安装； 2、国标4*4镀锌方管钢架结构及不锈钢包边，壁厚1.5mm或更美观处理方法，颜色根据业主需求决定； 3、钢架结构整体美观整齐、牢固稳定。 4.钢架结构背面封木工板及粉刷。 | 13平方 | 定制 |
| 7 | 配电控制箱 | 1、20KW智能配电箱（定制）； 2、远程控制、电源防雷、智能开关机、延时分路启动； 3、分相分级上电、过流过压保护等。 | 1套 | 定制 |
| 8 | 设备机柜 | 定制 | 1套 |  |
| 9 | 配件辅材 | 线槽、电源线、网线、PVC管、木工板、软包等 | 1批 |  |
| 10 | 控制电脑 | Cpu不低于Intel第七代酷睿四核i5 7500处理器 。带DVi+HDMi+VGA接口 支持4K高清解码 。内存不小于8G DDR4，显示器分辨率1920*1080。原装品牌机。 | 1台 |  |

（2）淮河厅

| 序号 | 名 称 | 规格(参数)要求 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲P3全彩LED显示屏 | 1、物理点间距：3mm；物理密度：111111点/m2 ； 2、发光点颜色：1R1G1B； 3、封装方式：SMD2020； 4、驱动器件：MBI5153，驱动方式:1/16扫 5、帧频 ≥ 60Hz/s； 6、刷新频率 ≥2000帧/秒； 7、灰度等级:65536，可显示16、7M颜色； 8、视角：水平120°，垂直120°； 9、亮度 ≥1200cd/m2； 10、亮度调节方式：软件手动256级可调，自动感应8级可调； 11、视频信号RF、S-Video、RGB、RGBHV等； 12、平均无故障时间 ≥10000小时； 13、工作电压：AC220V±10％，频率50Hz±2、5Hz条件下，设备应工作正常；平均功耗：470W/㎡；最大功耗≤870W/㎡； 14、断电测试:断电3次，每次间隔5S，恢复通电，模组显示正常； 15、连续工作时间>72小时； 16、屏幕寿命>100,000小时； 17、盲点率<1/10000； 18、表面平整度<1mm； 19、系统工作环境温度:-20℃～+65℃； 20、平整度:任意相邻像素间≤0.3mm；模块拼接间隙<0.5mm； 21、均匀性:像素光强、模块亮度均匀；低亮高灰性能：12bits（20%亮度)~16bits(100%亮度）； 22、白平衡亮度≥600cd/㎡（校正后）； 23、色温可调范围：3000k~10000k可调； ★24、最大对比度≥5000:1； ★25、盐雾工作环境满足盐雾10级及以上要求。 ★上述参数均需提供CNAS认可实验室出具检测报告（检测样品与投标产品型号一致）并加盖生产厂商公章方为有效。 ★LED显示控制软件具有自主创新证书，著作权登记证书。 ★为提高LED显示屏显示品质，投标产品生产厂家具有提高LED显示屏显示品质的发明专利证书 ★LED生产商针对此项目售后服务承诺函原件加盖公章 | 约17.5平方 | 利亚德/上海三思/深圳 洲明 |
| 2 | ▲控制系统 | 1、独立主控 独立外置型显示屏视频控制器，具备显示屏控制及前端视频处理功能；满足专业视频控制器（即视频处理器和发送卡二合一集成设计，非组装），无需外加发送卡， 1）具有完备的视频输入接口，2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 YPbPr，1 路选配 SDI。；支持的输入分辨率最高可达 1920×1200@60Hz；； 2）可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放； 3）支持专业SDI环出，可多台级联控制超大屏；支持DVI、VGA监视接口，实时监控屏体播放内容； 4）支持无缝快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 5) 无须通过计算机软件进行系统配置，只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置 ； 6)支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示, 支持画中画功能，且画中画位置、大小等均可任意调节； 7) 为保证显示屏长期亮色度均匀，控制系统必须支持逐点亮色度校正，并提供该项功能的相关技术证书，至少三个； 8) 支持根据所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 10) 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 11) 支持单台控制器4路网口输出，视频输出带载能力为230 万像素； 12）支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2，YCbCr4:4:4； 2、同步接收 1) 集成 16个标准 HUB75E 接口，免接 HUB 2) 单卡输出 RGB 数据组达32组； 3) 单卡最大带载像素为 128×1024； 4) 支持配置文件回读； 5) 支持温度监控. 6) 支持网线通讯状态检测； 7) 支持供电电压检测； 8) 支持逐点亮色度校正； 9) 支持接收卡预存画面设置； 10）支持外接液晶面板，用来显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间 11）支持固件程序版本回读 二、其他要求 ★控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。 ★为有效延长显示屏使用寿命，显著提高显示屏商业价值，提供控制系统厂家获得的逐点亮色度校正软件著作权证书加盖鲜章； ★为方便显示屏进行统一管理，随时随地查看屏体运行及播放状态，提供厂商获得的集群播控系统管理端软件，集群监控管理端软件、云端LED显示屏信息发布软件的计算机著作权 ★提供厂商获得的双线冗余相关技术权威认证证书。 ★提供显示屏电源管理板嵌入式软件著作权； ★供货前向采购人提供所投产品生产厂家出具的针对本项目的产品功能性确认函。 | 1套 | 利亚德/上海三思/深圳 洲明 |
| 3 | 综合播控系统 | 1、综合播控系统采用C/S结构，提供PC机客户端、触摸一体机客户端和iPad客户端。主要功能应包括: 信号源输入、4K分辨率显示、素材显示、信号预监、视频回显、网络流媒体显示、网络抓屏、场景管理、预案管理、多语言支持、日志管理、多用户、多权限、软拼接、硬拼接、多级热备、显示屏状态监控、多屏控制等； 2、支持多类型信号源输入多视频控制器并在显示设备上显示(信号源包括VGA、DVI、HDMI、DP、BNC、SDI、DL-DVI、IP、HDBaseT、光纤)； 3、支持在显示设备上同时显示多类型素材(素材包括视频、图片、底图、宇幕等)； 4、支持4K分辨率显示； 5、具备对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能； 6、对输入信号源进行结果回显，实现远程查看大屏正在播放内容的功能； 7、支持网络流媒体(网络流媒体包括IP摄像头和流媒体服务器等)播放； 8、支持网络抓屏功能，支持日志记录，支持多语言功能； 9、场景管理支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨 率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置和大小等参数进行设置，以鼠标拖动方式将视频源、视频文件、字幕或图片等加载至场景中指定播放窗口的功能； 10、多用户、多权限管理：支持多用户同时登录客户端,每个用户根据自身不同权限管理显示屏的功能； 11、支持软拼接、硬拼接功能：通过控制多视频服务器的输出实现屏幕画面拼接的功能，通过调整多视频控制器的画面排序实现屏幕画面拼接的功能； - 支持对信号源、多视频控制器、传输线路、LED显示屏等多层级进行热备的功能； - 支持对多个显示屏进行独立控制，支持信号源在多个显示屏中共享； 14、能有效屏蔽用户操作错误，软件在运行过程中不会陷入用户无法控制的状态，既不会崩溃也不会丢失数据(只有那些不能用任何程序捕获的硬中断和操作系统中断不在此范围内)； ★以上1~14条为综合播控系统核心功能，需提供国家级检测机构出具的具有CNAS认可标志和CMA认证标志的检测报告复印件加盖生产厂家公章 ★15、为保证系统稳定性和后续维护以及软件功能的扩展，生产厂家需具备相应的软件开发能力（软件开发业务成熟度需通过CMMI-DEV认证）支持LED显示屏同步异步一体化控制，并提供第三方权威证明材料；控制系统采用冗余方案设计，为提高整体设备的稳定性，LED全彩显示屏、综合播控系统、供电电源必须为同一厂商、同一品牌并提供LED显示屏显示控制装置及其控制方法专利证书、LED全彩屏信息发布系统软件著作权登记证书、多视频控制器公安部检测报告； | 1套 | 利亚德/上海三思/深圳洲明 |
| 4 | 校正软件 | 1）隔点采集技术：该技术大大提高了一次校正的面积，可以达到一次校正2K的显示屏。 2）成像自动分析与调整技术：相机位置确定后，校正系统会自动调整相机的光圈、曝光时间及屏体亮度等，直到拍摄的图像满足校正分析的条件 3）拼接亮暗线消除技术：对于小间距因拼接工艺产生的亮暗线，可自动进行检测，并且根据人眼的视觉特性进行修正，即使显示屏的亮暗线程度、长度不一，也可完美消除。 4）高精度色度校正技术：相机的色差识别精度达到了分光型亮色度计的标准，色度校正精度进一步提高，多bin混拼取得更好的校正效果。 5）全自动校正技术：启动校正后，图像的采集，处理，系数生成，发送，上传，保存这6个步骤，无需人工干预，一气呵成。 6）系数快速上传技术无论多大的显示屏，多少校正系数，均可在十几秒全部上传到硬件 7）轻量级数据存储技术更小空间占用，更快速度：256x256像素的校正系数，3-4秒保存完毕 ★提供相应的校正软件专利证书，软件企业认定证书，高新技术企业认定证书（复印件加盖公章） | 1套 | 利亚德/上海三思/深圳洲明 |
| 5 | ▲视频处理器 | 具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 HDMI， 3 路 DVI, 支持一路 DVI Loop; 2) 支持 3 路 DVI 输出，其中一路为预览输出，另外两路拼接输出，最大输出分 辨率可达 3840x1200@60Hz； 3) 输入分辨率最大支持 1920×1200@60Hz，且向下兼容； 4) 支持最多同时开三个窗口，每个窗口最大分辨率可达 3840x1200，并且支持 一路 OSD，可以选择以图片或文字方式叠加； 5) 窗口的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 6) 预监接口支持四宫格预监四路视频； 7) 支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用； 8)新一代拼接处理器产品，具备强大的图像处理功能，配合专业 的图像控制软件，具备友好的人机界面; 9) 提供多种输入源切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 10) 一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 | 1套 | 利亚德/上海三思/深圳 洲明 |
| 6 | 主屏钢结构框架 | 1、安装方式:壁挂式安装； 2、国标4*4镀锌方管钢架结构及不锈钢包边，壁厚1.5mm或更美观处理方法，颜色根据业主需求决定； 3、钢架结构整体美观整齐、牢固稳定。 4.钢架结构背面封木工板及粉刷。 | 17.5平方 |  |
| 7 | 配电控制箱 | 1、30KW智能配电箱（定制）； 2、远程控制、电源防雷、智能开关机、延时分路启动； 3、分相分级上电、过流过压保护等。 | 1套 |  |
| 8 | 设备机柜 | 定制 | 1套 |  |
| 9 | 配件辅材 | 线槽、电源线、网线、PVC管、木工板、软包等 | 1批 |  |
| 10 | 控制电脑 | Cpu不低于Intel第七代酷睿四核i5 7500处理器 。带DVi+HDMi+VGA接口 支持4K高清解码 。内存不小于8G DDR4，显示器分辨率1920*1080。原装品牌机。 | 1套 |  |

（3）泓瑞厅

| 序号 | 名 称 | 规格(参数)要求 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲P3全彩LED显示屏 | 1、物理点间距：3mm；物理密度：111111点/m2 ； 2、发光点颜色：1R1G1B； 3、封装方式：SMD2020； 4、驱动器件：MBI5153，驱动方式:1/16扫 5、帧频 ≥ 60Hz/s； 6、刷新频率 ≥2000帧/秒； 7、灰度等级:65536，可显示16、7M颜色； 8、视角：水平120°，垂直120°； 9、亮度 ≥1200cd/m2； 10、亮度调节方式：软件手动256级可调，自动感应8级可调； 11、视频信号RF、S-Video、RGB、RGBHV等； 12、平均无故障时间 ≥10000小时； 13、工作电压：AC220V±10％，频率50Hz±2、5Hz条件下，设备应工作正常；平均功耗：470W/㎡；最大功耗≤870W/㎡； 14、断电测试:断电3次，每次间隔5S，恢复通电，模组显示正常； 15、连续工作时间>72小时； 16、屏幕寿命>100,000小时； 17、盲点率<1/10000； 18、表面平整度<1mm； 19、系统工作环境温度:-20℃～+65℃； 20、平整度:任意相邻像素间≤0.3mm；模块拼接间隙<0.5mm； 21、均匀性:像素光强、模块亮度均匀；低亮高灰性能：12bits（20%亮度)~16bits(100%亮度）； 22、白平衡亮度≥600cd/㎡（校正后）； 23、色温可调范围：3000k~10000k可调； ★24、最大对比度≥5000:1； ★25、盐雾工作环境满足盐雾10级及以上要求。 ★上述参数均需提供CNAS认可实验室出具检测报告（检测样品与投标产品型号一致）并加盖生产厂商公章方为有效。 ★LED显示控制软件具有自主创新证书，著作权登记证书。 ★为提高LED显示屏显示品质，投标产品生产厂家具有提高LED显示屏显示品质的发明专利证书 ★LED生产商针对此项目售后服务承诺函原件加盖公章 | 约12.5平方 | 利亚德/上海三思/深圳 洲明 |
| 2 | ▲控制系统 | 1、独立主控 独立外置型显示屏视频控制器，具备显示屏控制及前端视频处理功能；满足专业视频控制器（即视频处理器和发送卡二合一集成设计，非组装），无需外加发送卡， 1）具有完备的视频输入接口，2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 YPbPr，1 路选配 SDI。；支持的输入分辨率最高可达 1920×1200@60Hz；； 2）可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放； 3）支持专业SDI环出，可多台级联控制超大屏；支持DVI、VGA监视接口，实时监控屏体播放内容； 4）支持无缝快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 5) 无须通过计算机软件进行系统配置，只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置 ； 6)支持 LCD 界面显示，清晰的按键灯提示, 支持画中画功能，且画中画位置、大小等均可任意调节； 7) 为保证显示屏长期亮色度均匀，控制系统必须支持逐点亮色度校正，并提供该项功能的相关技术证书，至少三个； 8) 支持根据所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 10) 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 11) 支持单台控制器4路网口输出，视频输出带载能力为230 万像素； 12）支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2，YCbCr4:4:4； 2、同步接收 1) 集成 16个标准 HUB75E 接口，免接 HUB 2) 单卡输出 RGB 数据组达32组； 3) 单卡最大带载像素为 128×1024； 4) 支持配置文件回读； 5) 支持温度监控. 6) 支持网线通讯状态检测； 7) 支持供电电压检测； 8) 支持逐点亮色度校正； 9) 支持接收卡预存画面设置； 10）支持外接液晶面板，用来显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间 11）支持固件程序版本回读 二、其他要求 ★控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。 ★为有效延长显示屏使用寿命，显著提高显示屏商业价值，提供控制系统厂家获得的逐点亮色度校正软件著作权证书加盖鲜章； ★为方便显示屏进行统一管理，随时随地查看屏体运行及播放状态，提供厂商获得的集群播控系统管理端软件，集群监控管理端软件、云端LED显示屏信息发布软件的计算机著作权 ★提供厂商获得的双线冗余相关技术权威认证证书。 ★提供显示屏电源管理板嵌入式软件著作权； ★供货前向采购人提供所投产品生产厂家出具的针对本项目的产品功能性确认函。 | 1套 | 利亚德/上海三思/深圳 洲明 |
| 3 | 综合播控系统 | 1、综合播控系统采用C/S结构，提供PC机客户端、触摸一体机客户端和iPad客户端。主要功能应包括: 信号源输入、4K分辨率显示、素材显示、信号预监、视频回显、网络流媒体显示、网络抓屏、场景管理、预案管理、多语言支持、日志管理、多用户、多权限、软拼接、硬拼接、多级热备、显示屏状态监控、多屏控制等； 2、支持多类型信号源输入多视频控制器并在显示设备上显示(信号源包括VGA、DVI、HDMI、DP、BNC、SDI、DL-DVI、IP、HDBaseT、光纤)； 3、支持在显示设备上同时显示多类型素材(素材包括视频、图片、底图、宇幕等)； 4、支持4K分辨率显示； 5、具备对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能； 6、对输入信号源进行结果回显，实现远程查看大屏正在播放内容的功能； 7、支持网络流媒体(网络流媒体包括IP摄像头和流媒体服务器等)播放； 8、支持网络抓屏功能，支持日志记录，支持多语言功能； 9、场景管理支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨 率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置和大小等参数进行设置，以鼠标拖动方式将视频源、视频文件、字幕或图片等加载至场景中指定播放窗口的功能； 10、多用户、多权限管理：支持多用户同时登录客户端,每个用户根据自身不同权限管理显示屏的功能； 11、支持软拼接、硬拼接功能：通过控制多视频服务器的输出实现屏幕画面拼接的功能，通过调整多视频控制器的画面排序实现屏幕画面拼接的功能； - 支持对信号源、多视频控制器、传输线路、LED显示屏等多层级进行热备的功能； - 支持对多个显示屏进行独立控制，支持信号源在多个显示屏中共享； 14、能有效屏蔽用户操作错误，软件在运行过程中不会陷入用户无法控制的状态，既不会崩溃也不会丢失数据(只有那些不能用任何程序捕获的硬中断和操作系统中断不在此范围内)； ★以上1~14条为综合播控系统核心功能，需提供国家级检测机构出具的具有CNAS认可标志和CMA认证标志的检测报告复印件加盖生产厂家公章 ★15、为保证系统稳定性和后续维护以及软件功能的扩展，生产厂家需具备相应的软件开发能力（软件开发业务成熟度需通过CMMI-DEV认证）支持LED显示屏同步异步一体化控制，并提供第三方权威证明材料；控制系统采用冗余方案设计，为提高整体设备的稳定性，LED全彩显示屏、综合播控系统、供电电源必须为同一厂商、同一品牌并提供LED显示屏显示控制装置及其控制方法专利证书、LED全彩屏信息发布系统软件著作权登记证书、多视频控制器公安部检测报告； | 1套 | 利亚德/上海三思/深圳 洲明 |
| 4 | 校正软件 | 1）隔点采集技术：该技术大大提高了一次校正的面积，可以达到一次校正2K的显示屏。 2）成像自动分析与调整技术：相机位置确定后，校正系统会自动调整相机的光圈、曝光时间及屏体亮度等，直到拍摄的图像满足校正分析的条件 3）拼接亮暗线消除技术：对于小间距因拼接工艺产生的亮暗线，可自动进行检测，并且根据人眼的视觉特性进行修正，即使显示屏的亮暗线程度、长度不一，也可完美消除。 4）高精度色度校正技术：相机的色差识别精度达到了分光型亮色度计的标准，色度校正精度进一步提高，多屏混拼取得更好的校正效果。 5）全自动校正技术：启动校正后，图像的采集，处理，系数生成，发送，上传，保存这6个步骤，无需人工干预，一气呵成。 6）系数快速上传技术无论多大的显示屏，多少校正系数，均可在十几秒全部上传到硬件 7）轻量级数据存储技术更小空间占用，更快速度：256x256像素的校正系数，3-4秒保存完毕 ★提供相应的校正软件专利证书，软件企业认定证书，高新技术企业认定证书（复印件加盖公章） | 1套 | 利亚德/上海三思/深圳 洲明 |
| 5 | 主屏钢结构框架 | 1、安装方式:壁挂式安装； 2、国标4*4镀锌方管钢架结构及不锈钢包边，壁厚1.5mm或更美观处理方法，颜色根据业主需求决定； 3、钢架结构整体美观整齐、牢固稳定。 4.钢架结构背面封木工板及粉刷。 | 约12.5平方 | 定制 |
| 6 | 配电控制箱 | 1、50KW智能配电箱（定制）； 2、远程控制、电源防雷、智能开关机、延时分路启动； 3、分相分级上电、过流过压保护等。 | 1套 | 定制 |
| 7 | 设备机柜 | 定制 | 1套 |  |
| 8 | 配件辅材 | 线槽、电源线、网线、PVC管、木工板、软包等（★此项为扩建升级项目具体自行勘察现场，签订合同前提供详细可行性方案） | 1批 |  |

二、报价要求

1.综合单价是指完成招标需求全部内容的单位综合价格。包括材料的生产、包装、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）、验收、维保、培训、利润、税金等全部费用，并作为项目结算依据。投标报价总价不得高于项目概算。

2.供货范围中必须全部在投标文件中报价，不得有漏项，否则为无效投标。

3.泓瑞厅大屏为酒店增补项目，现使用品牌为利亚德，投标人所投产品必需与现使用大屏技术参数完全兼容，安装调试完毕后确保达到现有使用效果。

4. 本需求中提出的参考品牌,投标人可以提供满足用户实际需要的更优品牌和配套的设备，且此品牌须经评标委员会审核认可；

## 第五章 评标办法

1.为了做好泓瑞金陵大酒店LED显示屏采购招标（项目编号：2018ZTJC0064号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7.评标委员会对所有投标人进行评审。

7.1资质评审:

7.2价格评审:

8.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

9.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

## 第六章 合同

LED显示屏采购合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规之规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚信、互利的原则，就乙方承接甲方：合肥泓瑞金陵酒店全彩高清LED显示屏采购 事项，经协商一致，同意按如下条款签订合同，以共同遵守。

一、工程概述

1、工程名称：泓瑞金陵大酒店LED显示屏采购项目

2、工程地点：安徽省合肥市政务文化新区

3、工程范围：LED显示屏系统及设备的安装、调式、维修维护。

4、施工方案：由乙方提供，并确保显示屏正常使用。

5、工程材料和内容：

（1）共3个厅（长江厅、淮河厅、泓瑞厅） 面积约    ㎡；

（2）钢构架40*40镀锌方钢，不锈钢包边（包边尺寸现场跟甲方沟通定）；

（3）诺瓦同步控制系统；

（4）配电箱、电线和网线等辅材安装。

6、承包方式：采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包竣工后的正常使用，为交钥匙工程。

二、合同工期

1、本工程施工期为   天，进场施工日期暂定为2018年  月   日

2、因不可抗力因素或其它非乙方原因而致工程延误，乙方要求工期顺延者，必须办理工期延误确认手续，并报经甲方书面确认后，工期方可给予顺延。

3、由于乙方原因造成的工期延误，工期不予顺延，乙方须采取必要的赶工措施，保证甲方的工程进度，并保证工程在验收时达到合格质量标准，所发生的费用由乙方承担。

4、乙方应积极配合甲方现场施工进度的安排，满足甲方工程进度需要。严格按甲方要求进场、退场，如果不能达到要求，甲方有权要求乙方无条件退场，并承担因此给甲方造成的损失。

三、工程造价

1、本工程采用总价包干方式，工程总价为人民币（含税）                     。

2、所报价格包含但不限于材料款、运输费、卸货费、水电费、安装费、措施费、调试费、辅材配件、专用工具、税费、保险，及售后服务等完成本工程所需的一切费用。

3、乙方已熟悉甲方图纸及明白现场施工条件，报价已包含可能的漏报项目，对合同金额不作任何费用增加。

四、质量标准及质量保证

1、乙方所提供产品的制造、安装标准及技术规范必须符合现行国家相关行业的设计、生产规范和质量标准等。

2、乙方保证按照图纸方案进行模组配置，严格按图纸设计要求进行安装，否则甲方有权终止合同，并追究相应的违约责任。

3、乙方保证其设备在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有使甲方满意的性能，并对由于工艺或材质的缺陷或安装不当而发生的任何不足或故障负责。

五、付款方式

1、合同签订后，预付合同价款                              。

2、货到现场经甲方验收无误、乙方安装调试完成并经甲方验收合格后支付合同余款

。

3、在甲方每次付款前，乙方需向甲方交付等额的增值税专用发票，否则甲方有权拒

绝或延迟付款，且不承担违约责任。

六、工程施工

（一）甲方的权利、义务

1、委派甲方工地代表：　              　，电话：                     。

2、组建与工程相适应的管理组织，实施施工管理的各项工作。

3、向乙方进行技术交底（含安全技术），并提供相关技术资料。

4、协助乙方协调与其它有关方面的关系，审核施工组织计划、进度计划。

5、负责对工程质量、工期、安全文明生产、计量检测、试验、技术测量、物资采购、材料使用、现场计量、作业进度等进行管理、控制、监督、检查和验收，对不合格者有权要求乙方返工或停工。

6、审核、确认乙方提交的施工方案，并对进场材料随机抽取进行复试。

7、审核乙方提交的各种计价资料，按合同约定，向乙方支付工程进度款。

8、施工过程中，如遇需报验、质检、消防、环保、物业、政府等有关部门确认，则由甲方协助办理，乙方承担相关费用。

9、甲方有权在施工过程中随时抽查，一经发现有偷工减料的情况，甲方有权责令乙方停止施工进行整改，并双倍罚款。不能满足甲方要求的，甲方有权责令乙方退场。

10、当乙方不能按质按量完成合同约定工作内容时，甲方有权单方面决定调减乙方工作量或直接解除合同，并有权追究乙方的相关责任。

11、如因材料质量不合格影响工程质量及进度，甲方有权将乙方清除出场，并有权对乙方完成的工作拒绝付款。如已支付工程合格部分的款项，其款项不予追究，但剩余款项不予支付，如乙方在材料采购中出现严重质量问题，甲方有权追回已支付款项。

12、乙方退场3日后，仍遗留在甲方场地的物品，视为乙方放弃，甲方有权作出处理。

（二）乙方的权利、义务

1、委派乙方工地代表：               　，电话：                  　。

2、严格按照甲方要求和相关技术资料、施工规范组织施工，制订施工计划和进度计划，并按时上报，以确保提供符合合同约定的劳动成果。

3、进场前3日内向甲方提供详细的施工方案。

4、自备施工所需的一切工具、材料（包括安全施工用具）；组织合格的，具有相应资格证书和能满足施工需要的熟练工作人员投入工作。

5、严格按照施工图纸、施工规范、验收标准和有关技术交底进行施工，确保工程达到约定的标准；严格执行国家有关部门对施工现场各项要求和规定；承担由于自身责任造成的货物短损、质量返修、返工、工期拖延、安全事故，现场脏乱造成的损失和各种罚款等。

6、严格按照国家、地方及甲方有关安全操作规程进行文明施工，作好施工前的安全交底和中间检查以及控制工作，并设置兼职安全员，确保施工安全。

7、乙方应按安全规定和安全技术方案，采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此产生的费用。

8、严格服从甲方指令，服从甲方和总包方工地管理规定，对其职工的人身伤害或意外伤亡进行投保，并对其自身职工的人身伤害或意外伤亡负全责。

9、不得挪用其他施工队的材料，一经发现，甲方有权要求乙方双倍偿还；不得损坏其他施工单位已完工部分工程，如发生则由乙方自费予以修复并承担相应责任。

10、乙方在施工过程中必须保存齐全的工程技术资料供甲方代表和工程监理随时查阅。

11、承担对材料试验的一切费用。

12、负责已完工程成品部分的保护工作，工程在竣工交付给甲方之前的一切损毁灭失的风险均由乙方承担。

13、工程完工后，及时清理遗留在现场的物品，退场时保证工完场清。否则甲方有权从乙方工程款中扣除清理垃圾的相关费用，并酌情对乙方处以1000-5000元的经济处罚。

14、乙方应确保自接到甲方通知后 3天内进场施工，因乙方原因超过 7 天仍未能实质进场施工，甲方有权解除合同。

15、乙方在施工过程中，造成甲方或第三方人生伤亡或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

七、工程验收

1、拆除货物离场、到场验收。设备、材料离场、进场后，甲、乙双方签署备忘录或其他手续，缺失和更换损坏部件的责任和费用由乙方承担。乙方后期补充的货物应同时提供相关产品的出厂合格证、检测报告等资料，资料不全的视为不合格。

2、工程验收。设备安装完毕，由甲、乙双方共同进行验收，验收以施工图及设计说明文件、合同规定、国家颁布的施工及验收规范为依据。

3、如果乙方在约定日期或经甲方通知仍不到场参加验收，则视为乙方同意甲方单方面进行验收，由此产生的一切后果由乙方自行承担。

4、经验收确认为不合格的，乙方应根据甲方要求无条件换货或工程返工，因此而产生的所有费用由乙方承担，并赔偿因此给甲方造成的损失。

5.泓瑞厅大屏为酒店增补项目，现使用品牌为利亚德，投标人所投产品必需与现使用大屏技术参数完全兼容，安装调试完毕后确保达到现有使用效果。

八、售后服务

1、产品免费质保期为壹年，自设备经甲方验收合格之日算起。

2、在质保期内如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内赶到现场进行维修，并在合理时间内解决问题。如甲方认为乙方未能在合理的时间内修复缺陷，则甲方有权采取必要的补救措施，其风险和费用将由乙方承担，承担的费用按甲方实际发生金额的1.3倍计算。非乙方产品质量原因引起的问题，甲方需支付维护成本费用。

3、质保期外，乙方提供成本价维护服务。

4、若甲方因举办相关活动等需要对LED显示屏进行移动，乙方应积极配合，及时到场，无偿提供服务。

九、违约责任

1、因乙方原因未能在规定的时间内完工，逾期每日乙方须向甲方支付1000元的违约金。

2、因乙方原因超过10天仍未能完工，甲方有权选择解除合同。

3、乙方交付的工程因质量不合格、安装不到位而退货、换货或无法达到验收标准等造成的逾期交付使用，按上述第1条逾期责任承担；造成不能交货的，按照上述第2条解除合同并承担相关责任。

4、如乙方在合作过程中存在欺骗行为或提供的产品为劣质的材料、劣质的产品，则甲方有权解除合同，乙方须赔偿因此给甲方造成的损失。

5、因乙方提供的产品质量、安装质量问题给甲方造成的直接或间接损失均由乙方负责赔偿。

6、除合同规定外，任何一方不经过另一方同意单方面终止合同，终止方应承担由此给对方造成的损失。

十、质量索赔

1、在本合同条款规定的“乙方应赔偿甲方的经济损失”的情况出现时；或在质保期内，如乙方未能修复因其产品质量或安装质量引起的问题时，则甲方有权向乙方提出索赔。

- 如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方要求同意负责安装调试失误或失当的补救工作，并赔偿甲方相关的损失。

十一、合同终止

在乙方为补救违约而采取的任何措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出终止全部合同的书面通知书。

十二、争议解决方式

1、双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决，协商不成，任何一方应向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

2、诉讼期间，双方继续履行合同其它无争议部分。

十三、合同附件

合同附件作为本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。附件如下：

（1）各项相关图纸和施工方案；

（2）报价表；

十四、其它约定

1、本合同自签订之日起生效。合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

4、本合同签订于合肥市政务文化新区。

甲方：                                乙方：

地址：                                开户银行：

电 话：                               帐 号：

传 真：

日期： 年   月  日

备注：本合同的约定如与本项目招标文件的投标人须知前附表和招标需求的约定不一致的地方，以投标人须知前附表和招标需求的约定为准。

## 第七章 投标文件格式

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 开标一览表 |  |
| 四 | 投标响应表 |  |
| 五 | 投标分项报价表 |  |
| 六 | 投标人信用承诺 |  |
| 七 | 产品质量承诺 |  |
| 八 | 投标授权书 |  |
| 九 | 所供货物备品备件及专用工具清单 |  |
| 十 | 有关证明文件 |  |
| 十一 | 供货方案 |  |
| 十二 | 检测报告 |  |
| 十三 | 售后服务体系与维保方案 |  |
| 十四 | 所投货物的技术资料或样本等 |  |
| 十五 | 投标人认为需提供的其他资料 |  |

### 一．投标函

致：合肥政务文化新区开发投资有限公司

根据贵方“            项目”的第        号招标邀请书，正式授权     　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试、质保等工作）的最终投标报价详见开标一览表，如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金、工程量清单和控制价编制费（如有）。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5.我方承诺投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

6、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

二〇一八年   月   日

### 二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

### 三．开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 元 |
| 备注 |  |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价。

### 四．投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标具体内容/承诺 （如所投产品品牌、型号、技术规格及配置、材质等） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 完工期限 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

投标人（公章）：

备注：

1.投标人必须根据招标需求逐项对应描述投标的具体内容，如投标货物主要参数、材质、配置及服务要求等，如不进行描述，仅在“按投标人所投内容填写”部分填写“响应”或未填写或仅复制招标文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投标品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致投标无效；

2.投标人所投产品如与招标文件要求的主要参数、材质、配置及服务要求等不一致的，则须在上表“偏离说明”栏中详细注明。

3.“按投标人所投内容填写”部分可后附详细说明及技术资料。

### 五．投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

备注：

1.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2.表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

3.如本项目为编制工程量清单及控制价项目，此表替换为“工程量清单报价表”，按招标文件附件提供的工程量清单及控制价格式报价。

### 六．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，并在投标文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

### 七．产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

### 八．投标授权书

本授权书声明：           公司授权       （投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加合肥政务文化新区开发投资有限公司                   招标活动（项目编号：          ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证正面

扫描件

授权代表身份证反面

扫描件

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

### 九．所供货物备品、备件及专用工具清单

（如项目设备无易损件、无需耗材和专用维修工具的，不需此件）

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人(公章)：

备注：备品备件系指易损件、耗材等，专用工具指专用维修工具。该报价不含在投标报价中。

### 十．有关证明文件

提供符合投标邀请、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（制作成扫描件）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，在此栏内提供下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩、相关证书、证明资料等。

### 十一．供货方案

(投标人可自行制作格式)

### 十二．检测报告

(投标人可自行制作格式)

### 十三．售后服务体系与维保方案

(投标人可自行制作格式)

### 十四．所投货物的技术资料或样本等

（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页的扫描件）

### 十五. 投标人认为需提供的其他资料

（投标人可自行制作格式）