**滨湖会展二期充电桩服务平台项目（第三次）竞价文件**

**各供应商：**

合肥政文国际会展管理有限公司滨湖会展二期充电桩服务平台项目（第三次）通过竞价方式，择优选择一家服务单位。请各单位接到该函后按以下要求进行报价：

1. **项目名称：**滨湖会展二期充电桩服务平台项目（第三次）

**二、项目编号：**2023ZWHZXJ0054号

**三、项目预算：1.5万**元

**四、供应商资格：**

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 营业执照合法有效；

3. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4. 本项目的特定资格要求：

4.1 本项目不接受联合体投标；

4.2 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人须具备充电桩服务平台运营业绩。

4.3 供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1) 供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2) 供应商或其法定代表人或拟派项目经理 (项目负责人) 被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3) 供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4) 供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5) 供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

**五、项目要求:**

1、项目概况

合肥滨湖国际会展中心二期地下车库配套建设交流充电桩355台，其中3.5kW充电桩327台、7kW充电桩28台。充电桩品牌为宣电，由安徽亦电科技有限公司提供。需要第三方运营管理平台提供支付使用功能，包括平台软件故障处置及投诉反馈等。

2、项目需求

中标人需自行考虑充电桩品牌参数接口研发费用。运营平台使用和提现费率应合理合规，系统收费应能转至我司对公账户。项目需包含充电桩356个通讯卡的年流量费用。

3、功能需求

3.1、支付功能

3.1.1、投标方提供宣电品牌的充电桩扫码使用及按计量支付的功能。

3.1.2、针对可能发生的掉单情况，有24小时内自动补单机制，确保支付成功率达到99%以上。

3.1.3、有防重复缴费机制，可以避免同一用户重复缴费场景。

3.1.4、使用国际安全技术协议，比如SSL/HTTPS，提供公钥和私钥验证模式，保证支付数据传输的安全性、防伪造防欺诈。

3.2、对账管理

需提供多种对账及查询管理模式，可在后台下载对账明细报表，并支持服务类行业化定制查询后台，支持对账报表的定制，周期需要精准到日。

3.3、手续费收取

投标方可按交易金额收取一定比例的手续费，手续费收取方式必须与合肥政文国际会展管理有限公司协商确定。

3.4、流量费支付

投标方负责充电桩356个流量卡的通讯费用，费用收取一次性支付。

4、服务要求

4.1、在合肥市有当地办事处或分支机构，具备独立上门服务的能力。

4.2、有专业独立的电话呼叫中心，可针对用户查询做专业解答。

4.3、协助用户查询及处理支付事件，确保在二个工作日内反馈至用户。

4.4、若银行升级相关设备、端口及程序，需为投标方提供免费的技术支持。

4.5、确保支付业务正常运营，若在实施过程中招标方代收业务无故被关停，招标方有权终止协议。

4.6、协助招标方与监管部门及银行间的沟通及协调。

5、服务机构及响应时间要求

5.1、投标方须提供7\*24小时的故障响应、客服支持、系统监控服务。

5.2、若支付通道出现故障，要求在第一时间检查并处理，并在1小时内恢复通道的畅通。

5.3、能够按照招标方指定时间、地点进行实地培训和现场支持。

**六、服务期限：**

**合同约定服务期限为1年，服务期满后，成交供应商无违约行为、未给采购人造成重大经济损失和不良影响的，经双方协商无异议后，采购人可以选择与原成交供应商续签1年合同。**

**七、报价要求：**

1. 本项目采用有效最低价中标原则，请供应商须按清单需求报价，报价为租赁及采购价格的总和，并在分项报价表中列明综合单价，报价作为定标的依据，结算以实际验收数量为准。
2. 综合单价是指完成采购需求全部内容的单位综合价格。包括产品的生产、包装、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）、安装、验收、维保、培训、利润、税金等全部费用，并作为项目结算依据。

**八、付款方式：**按照充电桩服务平台实际交易量支付服务费，通讯卡流量费按约定一次性支付，需提供等额增值税发票。

**九、报名方式：**

请投标单位将报名信息表填写后于2023年11月26日16:00 前发送至邮箱942219419@qq.com，将明细报价单、资质文件等资料（以上文件均需加盖公章，正本1份副本2份）密封后于11月27日10:30前至合肥政文国际会展管理有限公司（合肥市锦绣大道3899号合肥滨湖会展中心办公楼）参加现场竞价，可能进行二轮或多轮报价。

如有未尽事宜请在报价中说明。

**十、投标保证金**

投标人在投标报名时间前必须向采购人缴纳投标保证金300元，中标单位合同签订后予以无息退还，未中标单位评标结束后予以无息退还。投标保证金请以转账的形式缴纳至下列账户：

收款单位：合肥政文国际会展管理有限公司

账号：76690188000476007

开户银行：光大银行合肥分行营业部

转账备注信息：滨湖会展二期充电桩服务平台项目（第三次）保证金

**十一、履约保证金：**

供应商中标后需向采购人转账缴纳履约保证金，金额为中标价的5%，（履约结束后无息退还），履约保证金请以转账的形式缴纳至下列账户：

收款单位：合肥政文国际会展管理有限公司

账号：76690188000476007

开户银行：光大银行合肥分行营业部

转账备注信息：滨湖会展二期充电桩服务平台项目（第三次）履约保证金

电话： 0551-65790119

**投标咨询联系人：高工 电话：0551-65790295**

**需求咨询联系人：李工 电话：0551-65790232**

**合肥政文国际会展管理有限公司**

**2023年 11 月 22 日**

**一．响应函**

致：合肥政文国际会展管理有限公司

根据贵方“                   **项目**”的竞价文件，正式授权                   （姓名、身份证号）代表供应商        　   （供应商全称），提交规定形式的响应文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）我方按采购文件规定提供服务的最终响应报价详见开标一览表，我方完全响应采购文件规定的服务期限及付款方式。如我公司中标，我公司承诺愿意按采购文件规定交纳履约保证金。

（2）我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的答疑、澄清、变更或补充（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次采购文件，并对采购文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从采购文件规定的开标日期起遵循本响应文件，并在采购文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方承诺若中标，按采购文件要求提供本地化服务。

（9）我方同意采购文件规定的付款方式。

（10）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

供应商基本账户开户名：            账号：             开户行：

供应商章：                      日    期：

特此承诺

供应商（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

**二．供应商情况综合简介**

(供应商可自行制作格式，需包含竞价文件需提供的资质文件扫描件，并加盖公章)

**三．报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目 名 称** |  |
| **供应商全称** |  |
| **报价范围** | 全部 |
| **最终报价（元）** |   |
| **备注** |  |

**供应商(公章)：**

**备注：表中最终报价即为优惠后报价，并作为评审及成交依据。任何有选择或有条件的最终报价，或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价。**

**四．清单报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **暂定数量** | **单价（元）** | **备注** |
| **1** | **充电桩流量卡年度流量费** | **366** |  |  |
| **2** | **平台服务费** | **1** |  | **可约定服务费的费率或单价** |
| **3** |  |  |  |  |

**供应商公章：**

**备注：**

**表中所列货物或服务为对应本项目需求的全部货物或服务及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装费、调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。**

**五．报价一览表（第 次报价）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目 名 称** |  |
| **供应商全称** |  |
| **报价范围** | 全部 |
| **最终报价（元）** |   |
| **备注** |  |

**供应商(公章)：**

**备注：表中最终报价即为优惠后报价，并作为评审及成交依据。任何有选择或有条件的最终报价，或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价。**

**六．清单报价表（第 次报价）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **暂定数量** | **单价（元）** | **备注** |
| **1** | **充电桩流量卡年度流量费** | **366** |  |  |
| **2** | **平台服务费** | **1** |  | **可约定服务费的费率或单价** |
| **3** |  |  |  |  |

**（格式仅供参考）**

**供应商公章：**

**备注：**

**表中所列货物或服务为对应本项目需求的全部货物或服务及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装费、调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。**

**七．供应商信用承诺**

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次采购活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照采购文件规定进行了查询，并在响应文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

**供应商（公章）：**